## Obsah
PLATNOST
2023-04-01
Ceník výrobků
-4501600%
Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH
| Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení. | List č. 3
Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH
| Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení. | List č. 4
List č. 2
Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE
| Kruhové tlumiče hluku jsou určené pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů. | List č. 13
List č. 2
Tlumiče výfuku typ GV
| Tlumiče jsou učeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různa paliva. | List č. 19
List č. 2
Akustické materiály
| Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací. | List č. 20
List č. 2
Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV
| Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu. | List č. 21
List č. 2
Protihluková digestoř typ GPHD
| Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště. | List č. 22
List č. 2
Přeslechové tlumiče typ GKP
| Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů. | List č. 23

## Buňky G-GE-GH
zadejte váš rabat
0%
|  | 1.5984 | 1
Ceník buňkových tlumičů hluku
Tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GE |  | ITS101-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm) | 1265 | 1265
GE200x500x1500 (stěna 50 mm) | 2095 | 2095
GE250x500x1000 (stěna 80 mm) | 1360 | 1360
GE250x500x1500 (stěna 80 mm) | 2340 | 2340
GE300x500x1000 (stěna 100 mm) | 1440 | 1440
GE300x500x1500 (stěna 100 mm) | 2580 | 2580
Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G |  | ITS102-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm) | 1720 | 1720
G200x500x1500 (stěna 60 mm) | 2685 | 2685
G200x500x2000 (stěna 60 mm) | 3375 | 3375
G250x500x1000 (stěna 80 mm) | 1830 | 1830
G250x500x1500 (stěna 80 mm) | 2900 | 2900
G250x500x2000 (stěna 80 mm) | 3620 | 3620
G300x500x2000 (stěna 100 mm) | 3870 | 3870
G400x500x2000 (stěna 100 mm) | 4885 | 4885
G500x500x2000 (stěna 120 mm) | 5505 | 5505
Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH |  | ITS103-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavařené ve fólii a kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Základní cena | Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm) | 1935 | 1935
GH200x500x1500 (stěna 60 mm) | 2990 | 2990
GH200x500x2000 (stěna 60 mm) | 3790 | 3790
GH250x500x1000 (stěna 80 mm) | 2055 | 2055
GH250x500x1500 (stěna 80 mm) | 3220 | 3220
GH250x500x2000 (stěna 80 mm) | 4035 | 4035
GH300x500x2000 (stěna 100 mm) | 4285 | 4285
GH400x500x2000 (stěna 100 mm) | 5300 | 5300
GH500x500x2000 (stěna 120 mm) | 5940 | 5940
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKK
zadejte váš rabat
0%
[7 empty] | 1.5984 | 1
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 720 |  | 720
| 250 |  |  |  | 765 |  | 765
| 315 |  |  |  | 855 |  | 855
| 400 |  |  |  | 945 |  | 945
| 500 |  |  |  | 1030 |  | 1030
| 630 |  |  |  | 1280 |  | 1280
| 710 |  |  |  | 1430 |  | 1430
| 800 |  |  |  | 1495 |  | 1495
| 1000 |  |  |  | 1685 |  | 1685
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1080 |  | 1080
| 250 |  |  |  | 1145 |  | 1145
| 315 |  |  |  | 1280 |  | 1280
| 400 |  |  |  | 1415 |  | 1415
| 500 |  |  |  | 1540 |  | 1540
| 630 |  |  |  | 1910 |  | 1910
| 710 |  |  |  | 2095 |  | 2095
| 800 |  |  |  | 2245 |  | 2245
| 1000 |  |  |  | 2535 |  | 2535
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 1440 |  | 1440
| 250 |  |  |  | 1525 |  | 1525
| 315 |  |  |  | 1700 |  | 1700
| 400 |  |  |  | 1880 |  | 1880
| 500 |  |  |  | 2055 |  | 2055
| 630 |  |  |  | 2550 |  | 2550
| 710 |  |  |  | 2790 |  | 2790
| 800 |  |  |  | 2990 |  | 2990
| 1000 |  |  |  | 3375 |  | 3375
Příplatky za provedení k typu GKK 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 305 | 305 | 320 | 335 | 345 | 370 | 390 | 430
(.2) výběh | 295 | 295 | 305 | 320 | 335 | 345 | 370 | 385
(.3) náběh + výběh | 600 | 600 | 625 | 655 | 680 | 715 | 760 | 815
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK
1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 1065 |  | 1065
| 250 |  |  |  | 1125 |  | 1125
| 315 |  |  |  | 1215 |  | 1215
| 400 |  |  |  | 1375 |  | 1375
| 500 |  |  |  | 1510 |  | 1510
| 630 |  |  |  | 1805 |  | 1805
| 710 |  |  |  | 1965 |  | 1965
| 800 |  |  |  | 2110 |  | 2110
| 1000 |  |  |  | 2440 |  | 2440
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1600 |  | 1600
| 250 |  |  |  | 1685 |  | 1685
| 315 |  |  |  | 1820 |  | 1820
| 400 |  |  |  | 2055 |  | 2055
| 500 |  |  |  | 2270 |  | 2270
| 630 |  |  |  | 2700 |  | 2700
| 710 |  |  |  | 2965 |  | 2965
| 800 |  |  |  | 3165 |  | 3165
| 1000 |  |  |  | 3660 |  | 3660
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 2125 |  | 2125
| 250 |  |  |  | 2255 |  | 2255
| 315 |  |  |  | 2430 |  | 2430
| 400 |  |  |  | 2740 |  | 2740
| 500 |  |  |  | 3020 |  | 3020
| 630 |  |  |  | 3605 |  | 3605
| 710 |  |  |  | 3930 |  | 3930
| 800 |  |  |  | 4220 |  | 4220
| 1000 |  |  |  | 4865 |  | 4865
Příplatky za provedení k typu GKK 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 335 | 345 | 360 | 385 | 415 | 455 | 505 | 550
(.2) výběh | 305 | 320 | 335 | 360 | 385 | 410 | 450 | 480
(.3) náběh + výběh | 640 | 665 | 695 | 745 | 800 | 865 | 955 | 1030
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKK
1
Kulisové tlumiče hluku v kašírovaném provedení - typ GKK | [6 empty] | ITS111-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1000 |  | 1565 |  | 1565
| 400 |  |  |  | 1750 |  | 1750
| 500 |  |  |  | 1950 |  | 1950
| 630 |  |  |  | 2285 |  | 2285
| 710 |  |  |  | 2520 |  | 2520
| 800 |  |  |  | 2685 |  | 2685
| 1000 |  |  |  | 3095 |  | 3095
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1500 |  | 2350 |  | 2350
| 400 |  |  |  | 2630 |  | 2630
| 500 |  |  |  | 2925 |  | 2925
| 630 |  |  |  | 3430 |  | 3430
| 710 |  |  |  | 3770 |  | 3770
| 800 |  |  |  | 4030 |  | 4030
| 1000 |  |  |  | 4645 |  | 4645
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 2000 |  | 3135 |  | 3135
| 400 |  |  |  | 3500 |  | 3500
| 500 |  |  |  | 3900 |  | 3900
| 630 |  |  |  | 4570 |  | 4570
| 710 |  |  |  | 4985 |  | 4985
| 800 |  |  |  | 5365 |  | 5365
| 1000 |  |  |  | 6185 |  | 6185
Příplatky za provedení k typu GKK 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 360 | 385 | 410 | 440 | 480 | 545 | 600 | 685
(.2) výběh | 335 | 345 | 370 | 390 | 415 | 465 | 520 | 575
(.3) náběh + výběh | 695 | 730 | 780 | 830 | 895 | 1010 | 1120 | 1260
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKD
zadejte váš rabat
0%
[7 empty] | 1.5984 | 1
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 1030 |  | 1030
| 250 |  |  |  | 1120 |  | 1120
| 315 |  |  |  | 1280 |  | 1280
| 400 |  |  |  | 1455 |  | 1455
| 500 |  |  |  | 1660 |  | 1660
| 630 |  |  |  | 2015 |  | 2015
| 710 |  |  |  | 2255 |  | 2255
| 800 |  |  |  | 2440 |  | 2440
| 1000 |  |  |  | 2860 |  | 2860
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1540 |  | 1540
| 250 |  |  |  | 1680 |  | 1680
| 315 |  |  |  | 1910 |  | 1910
| 400 |  |  |  | 2180 |  | 2180
| 500 |  |  |  | 2485 |  | 2485
| 630 |  |  |  | 3020 |  | 3020
| 710 |  |  |  | 3390 |  | 3390
| 800 |  |  |  | 3660 |  | 3660
| 1000 |  |  |  | 4285 |  | 4285
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 2055 |  | 2055
| 250 |  |  |  | 2230 |  | 2230
| 315 |  |  |  | 2550 |  | 2550
| 400 |  |  |  | 2900 |  | 2900
| 500 |  |  |  | 3325 |  | 3325
| 630 |  |  |  | 4030 |  | 4030
| 710 |  |  |  | 4460 |  | 4460
| 800 |  |  |  | 4865 |  | 4865
| 1000 |  |  |  | 5715 |  | 5715
Příplatky za provedení k typu GKD 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 305 | 305 | 320 | 335 | 345 | 370 | 390 | 430
(.2) výběh | 295 | 295 | 305 | 320 | 335 | 345 | 370 | 385
(.3) náběh + výběh | 600 | 600 | 625 | 655 | 680 | 715 | 760 | 815
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 1365 |  | 1365
| 250 |  |  |  | 1480 |  | 1480
| 315 |  |  |  | 1640 |  | 1640
| 400 |  |  |  | 1870 |  | 1870
| 500 |  |  |  | 2110 |  | 2110
| 630 |  |  |  | 2550 |  | 2550
| 710 |  |  |  | 2805 |  | 2805
| 800 |  |  |  | 3020 |  | 3020
| 1000 |  |  |  | 3565 |  | 3565
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 2045 |  | 2045
| 250 |  |  |  | 2215 |  | 2215
| 315 |  |  |  | 2455 |  | 2455
| 400 |  |  |  | 2815 |  | 2815
| 500 |  |  |  | 3165 |  | 3165
| 630 |  |  |  | 3830 |  | 3830
| 710 |  |  |  | 4210 |  | 4210
| 800 |  |  |  | 4540 |  | 4540
| 1000 |  |  |  | 5340 |  | 5340
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 2725 |  | 2725
| 250 |  |  |  | 2955 |  | 2955
| 315 |  |  |  | 3270 |  | 3270
| 400 |  |  |  | 3750 |  | 3750
| 500 |  |  |  | 4220 |  | 4220
| 630 |  |  |  | 5100 |  | 5100
| 710 |  |  |  | 5620 |  | 5620
| 800 |  |  |  | 6050 |  | 6050
| 1000 |  |  |  | 7120 |  | 7120
Příplatky za provedení k typu GKD 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 335 | 345 | 360 | 385 | 415 | 455 | 505 | 550
(.2) výběh | 305 | 320 | 335 | 360 | 385 | 410 | 450 | 480
(.3) náběh + výběh | 640 | 665 | 695 | 745 | 800 | 865 | 955 | 1030
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKD
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS112-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1000 |  | 1980 |  | 1980
| 400 |  |  |  | 2230 |  | 2230
| 500 |  |  |  | 2560 |  | 2560
| 630 |  |  |  | 2980 |  | 2980
| 710 |  |  |  | 3315 |  | 3315
| 800 |  |  |  | 3575 |  | 3575
| 1000 |  |  |  | 4195 |  | 4195
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 1500 |  | 2975 |  | 2975
| 400 |  |  |  | 3350 |  | 3350
| 500 |  |  |  | 3845 |  | 3845
| 630 |  |  |  | 4475 |  | 4475
| 710 |  |  |  | 4945 |  | 4945
| 800 |  |  |  | 5355 |  | 5355
| 1000 |  |  |  | 6300 |  | 6300
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  | 2000 |  | 3955 |  | 3955
| 400 |  |  |  | 4470 |  | 4470
| 500 |  |  |  | 5115 |  | 5115
| 630 |  |  |  | 5960 |  | 5960
| 710 |  |  |  | 6660 |  | 6660
| 800 |  |  |  | 7135 |  | 7135
| 1000 |  |  |  | 8385 |  | 8385
Příplatky za provedení k typu GKD 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 360 | 385 | 410 | 440 | 480 | 545 | 600 | 685
(.2) výběh | 335 | 345 | 370 | 390 | 415 | 465 | 520 | 575
(.3) náběh + výběh | 695 | 730 | 780 | 830 | 895 | 1010 | 1120 | 1260
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kulisy GKDH
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH
[7 empty] | 1.5984 | 1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 1205 |  | 1205
| 250 |  |  |  | 1310 |  | 1310
| 315 |  |  |  | 1485 |  | 1485
| 400 |  |  |  | 1735 |  | 1735
| 500 |  |  |  | 1990 |  | 1990
| 630 |  |  |  | 2405 |  | 2405
| 710 |  |  |  | 2670 |  | 2670
| 800 |  |  |  | 2910 |  | 2910
| 1000 |  |  |  | 3455 |  | 3455
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 1805 |  | 1805
| 250 |  |  |  | 1960 |  | 1960
| 315 |  |  |  | 2220 |  | 2220
| 400 |  |  |  | 2595 |  | 2595
| 500 |  |  |  | 2980 |  | 2980
| 630 |  |  |  | 3610 |  | 3610
| 710 |  |  |  | 4030 |  | 4030
| 800 |  |  |  | 4365 |  | 4365
| 1000 |  |  |  | 5180 |  | 5180
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 2405 |  | 2405
| 250 |  |  |  | 2620 |  | 2620
| 315 |  |  |  | 2975 |  | 2975
| 400 |  |  |  | 3460 |  | 3460
| 500 |  |  |  | 3970 |  | 3970
| 630 |  |  |  | 4820 |  | 4820
| 710 |  |  |  | 5380 |  | 5380
| 800 |  |  |  | 5820 |  | 5820
| 1000 |  |  |  | 6915 |  | 6915
Příplatky za provedení k typu GKD 100 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 305 | 305 | 320 | 335 | 345 | 370 | 390 | 430
(.2) výběh | 295 | 295 | 305 | 320 | 335 | 345 | 370 | 385
(.3) náběh + výběh | 600 | 600 | 625 | 655 | 680 | 715 | 760 | 815
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1000 |  | 1520 |  | 1520
| 250 |  |  |  | 1670 |  | 1670
| 315 |  |  |  | 1845 |  | 1845
| 400 |  |  |  | 2140 |  | 2140
| 500 |  |  |  | 2440 |  | 2440
| 630 |  |  |  | 2935 |  | 2935
| 710 |  |  |  | 3255 |  | 3255
| 800 |  |  |  | 3525 |  | 3525
| 1000 |  |  |  | 4190 |  | 4190
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 1500 |  | 2280 |  | 2280
| 250 |  |  |  | 2510 |  | 2510
| 315 |  |  |  | 2775 |  | 2775
| 400 |  |  |  | 3220 |  | 3220
| 500 |  |  |  | 3455 |  | 3455
| 630 |  |  |  | 4405 |  | 4405
| 710 |  |  |  | 4900 |  | 4900
| 800 |  |  |  | 5290 |  | 5290
| 1000 |  |  |  | 6275 |  | 6275
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 200 |  | 2000 |  | 3045 |  | 3045
| 250 |  |  |  | 3340 |  | 3340
| 315 |  |  |  | 3690 |  | 3690
| 400 |  |  |  | 4290 |  | 4290
| 500 |  |  |  | 4865 |  | 4865
| 630 |  |  |  | 5875 |  | 5875
| 710 |  |  |  | 6500 |  | 6500
| 800 |  |  |  | 7050 |  | 7050
| 1000 |  |  |  | 8370 |  | 8370
Příplatky za provedení k typu GKD 200 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 335 | 345 | 360 | 385 | 415 | 455 | 505 | 550
(.2) výběh | 305 | 320 | 335 | 360 | 385 | 410 | 450 | 480
(.3) náběh + výběh | 640 | 665 | 695 | 745 | 800 | 865 | 955 | 1030
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH
1
Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD | [6 empty] | ITS113-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ kulisy | Výška [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 2200 |  | 2200
| 400 |  |  |  | 2520 |  | 2520
| 500 |  |  |  | 2860 |  | 2860
| 630 |  |  |  | 3395 |  | 3395
| 710 |  |  |  | 3605 |  | 3605
| 800 |  |  |  | 4035 |  | 4035
| 1000 |  |  |  | 4805 |  | 4805
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 3300 |  | 3300
| 400 |  |  |  | 3770 |  | 3770
| 500 |  |  |  | 4290 |  | 4290
| 630 |  |  |  | 5005 |  | 5005
| 710 |  |  |  | 5690 |  | 5690
| 800 |  |  |  | 6315 |  | 6315
| 1000 |  |  |  | 7200 |  | 7200
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0 | 315 |  |  |  | 4395 |  | 4395
| 400 |  |  |  | 5025 |  | 5025
| 500 |  |  |  | 5715 |  | 5715
| 630 |  |  |  | 6785 |  | 6785
| 710 |  |  |  | 7455 |  | 7455
| 800 |  |  |  | 8070 |  | 8070
| 1000 |  |  |  | 9600 |  | 9600
Příplatky za provedení k typu GKDH 300 | [6 empty] | 25 | 100
Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Výška kulisy [mm] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
(.1) náběh | 360 | 385 | 410 | 440 | 480 | 545 | 600 | 685
(.2) výběh | 335 | 345 | 370 | 390 | 415 | 465 | 520 | 575
(.3) náběh + výběh | 695 | 730 | 780 | 830 | 895 | 1010 | 1120 | 1260
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kruhové tlumiče GD
zadejte váš rabat
0%
[7 empty] | 1.5984 | 1
Ceník kruhových tlumičů hluku GD
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 1000 |  | 3395 |  | 3395
| Ø125 |  |  |  | 3575 |  | 3575
| Ø140 |  |  |  | 4035 |  | 4035
| Ø150 |  |  |  | 4285 |  | 4285
| Ø160 |  |  |  | 4490 |  | 4490
| Ø180 |  |  |  | 4915 |  | 4915
| Ø200 |  |  |  | 5265 |  | 5265
| Ø224 |  |  |  | 5795 |  | 5795
| Ø250 |  |  |  | 6275 |  | 6275
| Ø280 |  |  |  | 6850 |  | 6850
| Ø300 |  |  |  | 7185 |  | 7185
| Ø315 |  |  |  | 7395 |  | 7395
| Ø355 |  |  |  | 8550 |  | 8550
| Ø400 |  |  |  | 9335 |  | 9335
| Ø450 |  |  |  | 11950 |  | 11950
| Ø500 |  |  |  | 14170 |  | 14170
| Ø560 |  |  |  | 17030 |  | 17030
| Ø600 |  |  |  | 18135 |  | 18135
| Ø630 |  |  |  | 19365 |  | 19365
| Ø710 |  |  |  | 21970 |  | 21970
| Ø800 |  |  |  | 24000 |  | 24000
| Ø900 |  |  |  | 28450 |  | 28450
| Ø1000 |  |  |  | 31170 |  | 31170
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 550 | 585 | 615 | 655 | 670 | 705 | 725 | 750
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 945 | 965 | 1015 | 1055 | 1360 | 1655 | 2045 | 2270
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 2380 | 2445 | 3115 | 3295 | 3470 | 9625 | 13570 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kruhových tlumičů hluku GD
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 1500 |  | 4540 |  | 4540
| Ø125 |  |  |  | 4780 |  | 4780
| Ø140 |  |  |  | 5180 |  | 5180
| Ø150 |  |  |  | 5445 |  | 5445
| Ø160 |  |  |  | 5875 |  | 5875
| Ø180 |  |  |  | 6480 |  | 6480
| Ø200 |  |  |  | 6840 |  | 6840
| Ø224 |  |  |  | 7555 |  | 7555
| Ø250 |  |  |  | 8055 |  | 8055
| Ø280 |  |  |  | 8785 |  | 8785
| Ø300 |  |  |  | 9295 |  | 9295
| Ø315 |  |  |  | 9575 |  | 9575
| Ø355 |  |  |  | 11100 |  | 11100
| Ø400 |  |  |  | 11955 |  | 11955
| Ø450 |  |  |  | 14880 |  | 14880
| Ø500 |  |  |  | 17325 |  | 17325
| Ø560 |  |  |  | 20565 |  | 20565
| Ø600 |  |  |  | 22395 |  | 22395
| Ø630 |  |  |  | 23745 |  | 23745
| Ø710 |  |  |  | 26600 |  | 26600
| Ø800 |  |  |  | 29165 |  | 29165
| Ø900 |  |  |  | 37725 |  | 37725
| Ø1000 |  |  |  | 41080 |  | 41080
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 550 | 585 | 615 | 655 | 670 | 705 | 725 | 750
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 945 | 965 | 1015 | 1055 | 1360 | 1655 | 2045 | 2270
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 2380 | 2445 | 3115 | 3295 | 3470 | 9625 | 13570 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kruhových tlumičů hluku GD
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GD bez jádra provedení .0 | Ø100 |  | 2000 |  | 5635 |  | 5635
| Ø125 |  |  |  | 5955 |  | 5955
| Ø140 |  |  |  | 6355 |  | 6355
| Ø150 |  |  |  | 6850 |  | 6850
| Ø160 |  |  |  | 7195 |  | 7195
| Ø180 |  |  |  | 7890 |  | 7890
| Ø200 |  |  |  | 8345 |  | 8345
| Ø224 |  |  |  | 9120 |  | 9120
| Ø250 |  |  |  | 9740 |  | 9740
| Ø280 |  |  |  | 10525 |  | 10525
| Ø300 |  |  |  | 11100 |  | 11100
| Ø315 |  |  |  | 11655 |  | 11655
| Ø355 |  |  |  | 13355 |  | 13355
| Ø400 |  |  |  | 14570 |  | 14570
| Ø450 |  |  |  | 17575 |  | 17575
| Ø500 |  |  |  | 20485 |  | 20485
| Ø560 |  |  |  | 24590 |  | 24590
| Ø600 |  |  |  | 26750 |  | 26750
| Ø630 |  |  |  | 28140 |  | 28140
| Ø710 |  |  |  | 31640 |  | 31640
| Ø800 |  |  |  | 34350 |  | 34350
| Ø900 |  |  |  | 46835 |  | 46835
| Ø1000 |  |  |  | 50990 |  | 50990
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 550 | 585 | 615 | 655 | 670 | 705 | 725 | 750
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 945 | 965 | 1015 | 1055 | 1360 | 1655 | 2045 | 2270
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 2380 | 2445 | 3115 | 3295 | 3470 | 9625 | 13570 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Kruhové tlumiče GDE
zadejte váš rabat
0%
[7 empty] | 1.5984 | 1
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 1000 |  | 6220 |  | 6220
| Ø224 |  |  |  | 6850 |  | 6850
| Ø250 |  |  |  | 7275 |  | 7275
| Ø280 |  |  |  | 8050 |  | 8050
| Ø300 |  |  |  | 8520 |  | 8520
| Ø315 |  |  |  | 8865 |  | 8865
| Ø355 |  |  |  | 10175 |  | 10175
| Ø400 |  |  |  | 11100 |  | 11100
| Ø450 |  |  |  | 14040 |  | 14040
| Ø500 |  |  |  | 16350 |  | 16350
| Ø560 |  |  |  | 20550 |  | 20550
| Ø600 |  |  |  | 21705 |  | 21705
| Ø630 |  |  |  | 22640 |  | 22640
| Ø710 |  |  |  | 25840 |  | 25840
| Ø800 |  |  |  | 28270 |  | 28270
| Ø900 |  |  |  | 39160 |  | 39160
| Ø1000 |  |  |  | 45555 |  | 45555
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 550 | 585 | 615 | 655 | 670 | 705 | 725 | 750
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 945 | 965 | 1015 | 1055 | 1360 | 1655 | 2045 | 2270
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 2380 | 2445 | 3115 | 3295 | 3470 | 9625 | 13570 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 1500 |  | 8135 |  | 8135
| Ø224 |  |  |  | 8785 |  | 8785
| Ø250 |  |  |  | 9365 |  | 9365
| Ø280 |  |  |  | 10455 |  | 10455
| Ø300 |  |  |  | 10925 |  | 10925
| Ø315 |  |  |  | 11535 |  | 11535
| Ø355 |  |  |  | 13165 |  | 13165
| Ø400 |  |  |  | 14450 |  | 14450
| Ø450 |  |  |  | 17575 |  | 17575
| Ø500 |  |  |  | 20395 |  | 20395
| Ø560 |  |  |  | 24590 |  | 24590
| Ø600 |  |  |  | 26685 |  | 26685
| Ø630 |  |  |  | 28235 |  | 28235
| Ø710 |  |  |  | 31640 |  | 31640
| Ø800 |  |  |  | 34980 |  | 34980
| Ø900 |  |  |  | 52110 |  | 52110
| Ø1000 |  |  |  | 60420 |  | 60420
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 550 | 585 | 615 | 655 | 670 | 705 | 725 | 750
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 945 | 965 | 1015 | 1055 | 1360 | 1655 | 2045 | 2270
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 2380 | 2445 | 3115 | 3295 | 3470 | 9625 | 13570 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !
zadejte váš rabat
0%
Ceník kruhových tlumičů hluku GDE
1
Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE | [6 empty] | ITS122-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.
Typ tlumiče | Nátrubek [mm] |  | Délka [mm] |  | Základní cena |  | Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0 | Ø200 |  | 2000 |  | 10080 |  | 10080
| Ø224 |  |  |  | 10875 |  | 10875
| Ø250 |  |  |  | 11420 |  | 11420
| Ø280 |  |  |  | 12860 |  | 12860
| Ø300 |  |  |  | 13675 |  | 13675
| Ø315 |  |  |  | 14170 |  | 14170
| Ø355 |  |  |  | 16200 |  | 16200
| Ø400 |  |  |  | 17775 |  | 17775
| Ø450 |  |  |  | 21585 |  | 21585
| Ø500 |  |  |  | 24400 |  | 24400
| Ø560 |  |  |  | 29740 |  | 29740
| Ø600 |  |  |  | 32195 |  | 32195
| Ø630 |  |  |  | 33805 |  | 33805
| Ø710 |  |  |  | 37915 |  | 37915
| Ø800 |  |  |  | 41665 |  | 41665
| Ø900 |  |  |  | 65055 |  | 65055
| Ø1000 |  |  |  | 75285 |  | 75285
Příplatky za příruby | [6 empty] | 2 | 0.65
Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.
Nátrubek | Ø100 | Ø125 | Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø224
Příruba lisovaná | 550 | 585 | 615 | 655 | 670 | 705 | 725 | 750
Nátrubek | Ø250 | Ø280 | Ø300 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500
Příruba lisovaná | 945 | 965 | 1015 | 1055 | 1360 | 1655 | 2045 | 2270
Nátrubek | Ø560 | Ø600 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | atyp
Příruba lisovaná | 2380 | 2445 | 3115 | 3295 | 3470 | 9625 | 13570 | nabídka
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Tlumiče výfuku GV
zadejte váš rabat
0%
|  |  |  | 1.4919 | 1
Ceník tlumičů výfuku motorů GV
Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň |  |  |  | ITS162-01
Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.
Výkon motoru | Typ tlumiče | Délka [mm] | Základní cena | Vaše cena
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 1500 | 85635 | 85635
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 95480 | 95480
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 101450 | 101450
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 117410 | 117410
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 2000 | 95480 | 95480
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 105475 | 105475
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 113680 | 113680
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 127405 | 127405
30 až 200 kVA | GV 600 I° | 2500 | 105475 | 105475
201 až 450 kVA | GV 800 I° |  | 115470 | 115470
451 až 800 kVA | GV 1000 I° |  | 123380 | 123380
801 až 1200 kVA | GV 1200 I° |  | 137255 | 137255
Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň |  |  |  | ITS162-01
Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.
Výkon motoru | Typ tlumiče | Délka [mm] | Základní cena | Vaše cena
30 až 200 kVA | GV 600 II° | 2000 | 95480 | 95480
201 až 450 kVA | GV 800 II° |  | 105475 | 105475
451 až 800 kVA | GV 1000 II° |  | 113680 | 113680
801 až 1200 kVA | GV 1200 II° |  | 127405 | 127405
30 až 200 kVA | GV 600 II° | 2500 | 105475 | 105475
201 až 450 kVA | GV 800 II° |  | 115470 | 115470
451 až 800 kVA | GV 1000 II° |  | 123380 | 123380
801 až 1200 kVA | GV 1200 II° |  | 137255 | 137255
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Akustické materiály
zadejte váš rabat
0%
|  | 1 | 1
Ceník akustických materiálů
Vibro izolační materiál BELAR® |  | ITS216-01
BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm | 1305 | 1305
BELAR 0,65 1500x500x25 mm | 1435 | 1435
BELAR 0,80 1500x500x10 mm | 1060 | 1060
BELAR 0,80 1500x500x15 mm | 1345 | 1345
BELAR 0,80 1500x500x20 mm | 1505 | 1505
BELAR 0,80 1500x500x25 mm | 1670 | 1670
BELAR 0,90 1500x500x10 mm | 1130 | 1130
BELAR 0,90 1500x500x15 mm | 1525 | 1525
BELAR 0,90 1500x500x20 mm | 1700 | 1700
BELAR 0,90 1500x500x25 mm | 1790 | 1790
BELAR 1,00 1500x500x10 mm | 1220 | 1220
BELAR 1,00 1500x500x15 mm | 1710 | 1710
BELAR 1,00 1500x500x20 mm | 1805 | 1805
BELAR 1,00 1500x500x25 mm | 1910 | 1910
BELAR 1,10 1500x500x25 mm | 2030 | 2030
Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA |  | ITS215-01
Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm | 490 | 490
Vibro izolační materiál AMS |  | ITS217-01
AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm | 1480 | 1480
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm | 1775 | 1775
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm | 3630 | 3630
Akustické minerální vaty
Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku
Typové označení materiálu | Základní cena | Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m3, 50x1000x610 mm | 110 | 110
ROCKTON 50 kg/m3, 80x1000x610 mm | 175 | 175
ORSTECH 45 NT 50 kg/m3, 50x1000x1200 mm, kašír 1 str. | 460 | 460
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.
Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Akustické kryty GAK
zadejte váš rabat
0%
[5 empty] | 1.5984 | 1
Ceník akustických krytů GAK
Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK |  |  |  |  | ITS140-01
Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ krytu GAKE | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1100 | 1090 | 370 | 47935 | 47935
Rozměry akustického krytu | 1350 | 1300 | 1600
Typ krytu GAK1 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1050 | 1020 | 490 | 75895 | 75895
Rozměry akustického krytu | 1300 | 1420 | 1610
Typ krytu GAK2 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1050 | 1520 | 490 | 107865 | 107865
Rozměry akustického krytu | 1300 | 1920 | 1610
Typ krytu GAKV1 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 920 | 1780 | 740 | 138235 | 138235
Rozměry akustického krytu | 1150 | 2865 | 1560
Typ krytu GAKV2 | Šířka | Výška | Hloubka | Základní cena | Vaše cena
Maximální rozměry jednotky | 1300 | 2000 | 750 | 230145 | 230145
Rozměry akustického krytu | 1700 | 3000 | 1700
Nosný rám jednotky |  |  |  |  | ITS140-01
Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námraza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE |  |  |  | 3195 | 3195
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2 |  |  |  | 7195 | 7195
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV1 |  |  |  | 5595 | 5595
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV2 |  |  |  | 7195 | 7195
Příplatky k akustickým krytům GAK
Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.
Popis |  |  |  | Základní cena | Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE |  |  |  | 7675 | 7675
Akustické kryty typu GAK1 a GAK2 jsou určeny pro 1 a 2 vrtulové jednotky s výdechem vzduchu do strany.
Akustické kryty GAKV1 a GAKV2 jsou určeny pro větší jednotky s vertikální výdechem (1 nebo 2 ventilátory).
Součástí ceny jsou nosné rámy pod kryt, které jsou určené pro vynesení váhy krytu a prostup instalací.
Všechny akustické kryty (vyjma typu GAKE) jsou optimalizovány pro proudění vzduchu s nízkou tlakovou ztrátou.
Cílem této optimalizace je zajištění minimální změny výkonu zařízení v případě provozu s akustickým krytem.
Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení.
Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Protihlukové digestoře GPHD
zadejte váš rabat
0%
[5 empty] | 1.4484 | 1
Ceník protihlukových digestoří GPHD
Standardní rozměr - průmyslové provedení |  |  |  |  | ITS150-01
Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
GPHD 1500x1500x500 | Šířka | Hloubka | Výška | Základní cena | Vaše cena
provedení ZN | 1500 | 1500 | 500 | 40105 | 40105
provedení ZN lakované RAL |  |  |  | 45030 | 45030
provedení NEREZ 1.4301 |  |  |  | 76030 | 76030
provedení NEREZ 1.4404 |  |  |  | 86890 | 86890
Zmenšený rozměr - interiérové provedení |  |  |  |  | ITS150-01
Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
GPHD 1200x1200x250 | Šířka | Hloubka | Výška | Základní cena | Vaše cena
provedení ZN | 1200 | 1200 | 250 | 35180 | 35180
provedení ZN lakované RAL |  |  |  | 39530 | 39530
provedení NEREZ 1.4301 |  |  |  | 64295 | 64295
provedení NEREZ 1.4404 |  |  |  | 72405 | 72405
Provedení:
provedení ZN | vyrobeno z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL | vyrobeno z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301 | vyrobeno ze základní potravinové nerezi bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404 | vyrobeno z chemického nerezu bez další povrchové úpravy
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.
Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !

## Přeslechové tlumiče GKP
zadejte váš rabat
0%
|  |  |  | 1.4062 | 1
Přeslechové tlumičů hluku
Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP |  |  |  | ITS140-01
Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1) |  | Základní cena |  | Vaše cena
GKP 500x200x1000.1 |  | 8000 |  | 8000
GKP 500x250x1000.1 |  | 8295 |  | 8295
GKP 500x300x1000.1 |  | 8635 |  | 8635
GKP 500x400x1000.1 |  | 9395 |  | 9395
GKP 500x500x1000.1 |  | 10095 |  | 10095
GKP 800x200x1000.1 |  | 11650 |  | 11650
GKP 800x250x1000.1 |  | 11940 |  | 11940
GKP 800x300x1000.1 |  | 12305 |  | 12305
GKP 800x400x1000.1 |  | 13160 |  | 13160
GKP 800x500x1000.1 |  | 13965 |  | 13965
GKP 500x200x1500.1 |  | 11425 |  | 11425
GKP 500x250x1500.1 |  | 11850 |  | 11850
GKP 500x300x1500.1 |  | 12325 |  | 12325
GKP 500x400x1500.1 |  | 13425 |  | 13425
GKP 500x500x1500.1 |  | 14420 |  | 14420
GKP 800x200x1500.1 |  | 16615 |  | 16615
GKP 800x250x1500.1 |  | 17015 |  | 17015
GKP 800x300x1500.1 |  | 17520 |  | 17520
GKP 800x400x1500.1 |  | 18745 |  | 18745
GKP 800x500x1500.1 |  | 19865 |  | 19865
Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm |  |  |  | 25 | 100
Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)
Výška tlumiče [mm] | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče | 645 | 675 | 705 | 760 | 815
(.3) příruba na obou stranách tlumiče | 1290 | 1350 | 1410 | 1520 | 1630
Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm |  |  |  | 25 | 100
Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)
Výška tlumiče [mm] | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče | 815 | 845 | 870 | 930 | 985
(.3) příruba na obou stranách tlumiče | 1630 | 1690 | 1740 | 1860 | 1970
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).
Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.
Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !